## Slide 1
Rắc nguồn PCB A1P
Van tiết lưu chính
Cảm biến dòng rò
Van tiết lưu phụ
Cảm biến R3T,
R4T,R5T,R6T, R7T
Cảm biến ống xả R21T,R22T
Cảm biến gió hồi R1T
Cảm biến
hạ áp
Cảm biến
cao áp
Kết nối
A3P
Công tắc cao áp 1,2
Kết nối công suất
Kết nối A1P, A6P
Kết nối A6P
Van điện từ dầu 2
Van điện từ (từ bình chứa về)
Van bốn ngả
Van điện từ dầu 1
Điện trở sưởi dầu 1
Điện trở sưởi dầu 2